
阜阳幼儿师范高等专科学校电动伸缩门采购安装项目询价公告
根据工作需要，阜阳幼儿师范高等专科学校电动伸缩门采购安装项目向社会各供应商进行询价，欢迎合格的供应商积极参加。

项目名称：阜阳幼儿师范高等专科学校电动伸缩门采购安装项目
二、供应商报名需提供的材料

1.供应商必须是中华人民共和国境内合法注册，具有独立承担民事责任能力的企业法人。报价时提供合法的企业法人营业执照、授权委托书、报价函。

2.每个单位只接受一份报价。

3.本项目不接受联合体报价。

4.供应商未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、项目内容：

   需求表
	项    目
	规     格
	单 位
	数量
	备     注

	电动伸缩门
皇家红盾B
	高1.6米
	M
	
	  1..铝合金材质
 2.电机及控制器为德国技术研发的“百胜”品牌。运行方式：中间埋导航磁铁。
3.加重底盘抗风性能特强。
4.门体高度16000mm；门体总宽890mm，主料采用铝材105*55*1.5，交叉管为58*48*1.5
5.机头轮采用实心铸铝专利130*45大轮，门排轮采用130*40铸铝橡胶反光轮。
6.轴芯采用进口POM翠钢材料本厂研发，取代其他厂家铁轴承坏死状况，寿命更长。
8.持有的抗台风设计，门体采用单轨行程，地面埋轨道，自动纠偏系统
8.特用的智能防撞系统，
9.红外线防碰系统，遇人或物（30-50cm）自动返回，保障人或车的安全
10.特有的涡轮电机具有热敏保护装置及机械缓冲置与电子软起动装置，适合频繁开启大门
11.闸门每个孔眼装有PA耐磨套，采用反冲口技术；（同样使用比钻孔寿命高达10年以上
12.良好的自锁性能，可手动解脱自锁实现手动开，关门
14.键式偏心离合器停电时轻施把手90度就可转成手动（即防离合钥匙）。                                                         

	无轨驱动系统

	涡轮电机
	套
	2
	

	
	缓冲装置
	套
	
	

	
	驱动控制系统
	套
	
	

	
	磁敏开关
	套
	
	

	
	延时保护装置
	套
	
	

	
	  热敏保护装置
	套
	
	

	
	偏心离合装置
	套
	
	

	LED显示屏
	显示屏（滚+固）
	套
	2
	可输入200个字体

	数码遥控系统带红外防撞装置
	1：2
	套
	2
	两个便携遥控板、一个台控

	
	
	
	
	


[image: image3.png]


[image: image1.png]RYMEFEE | BEHE: 1600mm

EBIRAE
105
N e R
/T\E =
0 [T
e Bl
mer 1 (0 w1




[image: image2.png]



施工单位自行考察现场，含拆除、安装费用，确保设备正常运行，不再增加费用。门质保期一年，电机质保六年。

四、资金来源及落实情况

财政资金，已落实到位。
五、控制价：该项目控制价为6万元，询价的最终报价超过此控制价时将取消竞标资格。
六、供应商资质要求
1.本次询价要求供应商须具有独立承担民事责任能力的企业法人。                        

2.本项目不接受联合报价。                                                                      

七、计划工期: 5个日历天

八、其他要求：各潜在供应商可以在10月14日至10月16日到现场勘查需要维修位置，以便设计、报价。
九、工程地点：阜阳幼儿师范高等专科学校。

十、询（报）价时间及报价地点： 

报价时间：2020年10月16日下午3时
报价地点：阜阳幼儿师范高等专科学校（阜阳市清河西路259号文津楼五楼516室）
询价单位名称：阜阳幼儿师范高等专科学校
联系人：王老师  0558-2567080

附件1：

授权委托书
本人      （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：               

代理人无转委托权。
 附：法定代表人和授权委托人的身份证复印件（正反两面）
注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。
供应商：                          （盖单位章）
法定代表人：                     （签字）       
联系电话：                                                     
委托代理人：                   （签字）
联系电话：                                 
       年   月    日
附件2：     

报价函格式

致：阜阳幼儿师范高等专科学校 

1、按询价文件规定报价费率（人工费、材料费、税金等所有相关费用）为（大写）            （小写）         。   
2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务, 并保证于询价文件要求的日期内完成施工工作。

3、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。 

4、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。 

                供 应 商： （公章）

                 日 期：

1

