阜阳幼儿师范高等专科学校临时排水管采购安装询价公告

根据工作需要，阜阳幼儿师范高等专科学校临时排水管采购安装项目进行询价，欢迎合格供应商积极参加。

一、项目名称：阜阳幼儿师范高等专科学校临时排水管采购安装项目。

二、供应商报名需提供的材料

1.供应商必须是中华人民共和国境内合法注册，具有独立承担民事责任能力的企业法人。提供合法的企业法人营业执照、授权委托书、报价函。

2.每个单位只接受一份报价。

3.本项目不接受联合体报价。

4.供应商未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、项目要求：

6号楼男生宿舍室外临时管网安装（含立管更新），采用Φ160PVC（联塑、中材、金牛、伟星），壁厚不小于3.0mm,长度约65m,施工时水平管坡度不小于1%。各供应商自行考察现场，确保施工合格，成交后不增加工造价。

四、资金来源及落实情况

财政资金，已落实到位，控制价6000元（陆仟元整）。询价的最终报价超过此控制价时将取消竞标资格。

五、询（报）价时间及报价地点：

报价时间：2021年6月4日下午4时

报价地点：阜阳幼儿师范高等专科学校文津楼110号

询价单位名称：阜阳幼儿师范高等专科学校

联系人：王老师老师  13705585606

附件1：

授权委托书

本人      （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 临时排水管采购安装项目（项目名称）工程报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和授权委托人的身份证复印件（正反两面）

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

联系电话：

委托代理人：                   （签字）

联系电话：

年   月    日

附件2：

报价函格式

致：阜阳幼儿师范高等专科学校

1、按询价文件规定总报价（材料、安装、税金等所有相关费用）为（大写）            （小写）         元人民币。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务, 并保证于询价文件要求的日期内完成安装工作。

3、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

4、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

供 应 商： （公章）

日 期：